## Slide 1
Исследование воздействия реактивного момента, возникающего при перенацеливании оптических систем космического назначения
Санкт-Петербург
2025 г.
Научный руководитель:
к.т.н, доцент кафедры ЛИНС - Ларионов Д.Ю.
Кафедра лазерных измерительных и навигационных систем
(ЛИНС)
Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет
Россия, 197376, С.-Петербург,
ул. пр.Попова, 5
Белан Илья Михайлович

## Slide 2
Рост требований к пространственному разрешению и чувствительности у объективов
Увеличение геометрических размеров оптических систем
Разработка метода измерения реактивного момента ОМС.
Оптимизация методов компенсации на основе измерений
Решение
Система стабилизации КА не обеспечивает требуемого уровня подавления возмущающего воздействия
Возникают остаточные угловые колебания КА
Актуальность исследований
Размытие изображения

## Slide 3
Анализ существующих методов и средств измерения реактивного момента;
Разработка аналитической модели расчёта реактивных моментов;
Разработка и изготовление стенда измерения остаточного реактивного момента;
Анализ динамики формирования реактивных моментов при повороте визирной оси оптической системы;
Разработка алгоритма управления приводом поворота с минимизацией пиков рывка и реактивных моментов;
Анализ качества изображения после компенсации на лётном образце оптической системы
Цель и задачи
Целью является разработка метода измерения реактивного момента оптико-механической системы КА, обеспечивающего необходимую информационную основу для выбора оптимальных параметров компенсации.
Задачи:

## Slide 4
Глава 1. Анализ методов и средств измерения реактивного момента

## Slide 5
Смаз изображения и влияние реактивного момента на ФПМ

## Slide 6
Анализ существующих методов
Solar Dynamics Observatory
Euclid

## Slide 7
Критерий | Стенд из статьи А.В. Гончарука и соавт. («Вестник СибГАУ», 2013) | Требуется
Измеряемый момент | Момент на валу | Итоговый некомпенсированный момент на корпус
Учёт резонансов и кинематических погрешностей | Вал жёстко соединён с имитатором инерции Частотный анализ делают по FFT, но это колебания нагрузки, а не реакция основания. | Необходим учёт резонансов полной конструкции
Нагрузка | Имитатор нагрузки | Подвижная часть ОМС
Анализ существующих методов

## Slide 8
Глава 2. Объект исследования и математическое описание реактивных моментов

## Slide 9
ОМС представлена зеркальным блоком, установленным в кардане с двумя степенями свободы (оси OY и OZ).
Центр масс зеркального блока смещён относительно центра кардана на расстояние r.
Поворот осуществляется приводами с компенсацией реактивного момента маховиками.
моменты инерции зеркального блока
моменты инерции маховиков
угловые ускорения двигателей
смещение центра кардана от центра масс корпуса
смещение центра масс зеркального блока от центра кардана
Математическое описание влияния остаточного момента на основание

## Slide 10
Проекция сил в СК спутника
Реактивный момент в карданном узле ОМС
Моменты относительно центра масс спутника
Итоговое выражения момента на корпус КА
Математическое описание влияния остаточного момента на основание

## Slide 11
Математическое описание влияния остаточного момента на основание

## Slide 12
S-кривая обеспечивает плавное изменение ускорения - отсутствие резких скачков моментов.
Минимизация возбуждения собственных колебаний КА.
Снижение резонансных эффектов, основная энергоёмкость спектра сосредоточена вблизи нуля герц.
Алгоритм управления двигателем

## Slide 13
Критерии оптимальности:
Минимальный рывок (производная ускорения)
Минимальное пиковое ускорение
Алгоритм управления двигателем

## Slide 14
Глава 3. Разработка и создание стенда измерения некомпенсированного остаточного момента

## Slide 15
Chart: 
| 0 | 0.10249999999999998 | 0.20500000000000004 | 0.30750000000000038 | 0.41000000000000031 | 0.51249999999999996 | 0.6150000000000011 | 0.71749999999999992 | 0.82000000000000062 | 0.92249999999999999 | 1.0249999999999975 | 1.1274999999999977 | 1.23 | 1.3325 | 1.4349999999999969 | 1.5374999999999972 | 1.6400000000000001 | 1.7424999999999984 | 1.845 | 1.947499999999998 | 2.0499999999999998 | 2.1524999999999967 | 2.2549999999999999 | 2.3574999999999977 | 2.46 | 2.5625 | 2.665 | 2.7674999999999996 | 2.8699999999999997 | 2.9724999999999953 | 3.0749999999999997 | 3.1774999999999998 | 3.2800000000000002 | 3.3824999999999967 | 3.4849999999999999 | 3.5874999999999999 | 3.69 | 3.7925 | 3.8949999999999987 | 3.9974999999999987 | 4.0999999999999996
Возмущающий момент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма ряда | 0 | -0.00097982 | -0.0015719 | 0.0051012 | -0.0012897 | -0.046879 | -0.099914 | -0.10966 | -0.093656 | -0.097173 | -0.10736 | -0.097626 | -0.093342 | -0.10925 | -0.10104 | -0.048827 | -0.0021336 | 0.0053048 | -0.0014646 | -0.001052 | -4.7549e-08 | 0.00090878 | 0.0016683 | -0.0048853 | 0.00049398 | 0.044942 | 0.098729 | 0.11005 | 0.093998 | 0.096728 | 0.10733 | 0.098086 | 0.093057 | 0.10881 | 0.10212 | 0.050782 | 0.003026 | -0.0054947 | 0.0013462 | 0.001125 | 3.8e-07 | 0
Узел подвеса стенда представляет собой колебательное звено первого порядка
Моделирование работы стенда

## Slide 16
Оптическая система помещается в узел подвеса устройства измерения. При выполнении поворота блока зеркал оптической системы, возникает некомпенсированный момент на основание подвеса. Вследствие чего вся
рама подвеса совершает колебания. Скорость этих колебаний регистрирует волоконно-оптический гироскоп.
По измерениям гироскопа находим некомпенсированный момент.
𝐽− Момент инерции стенда с оптической системой, кг∙м
∆𝑡−период между фиксируемыми соседними значениями угловой скорости, с
Ускорение колебаний рамы при перенацеливании сравнивается с ускорением колебаний, вызыванным тестовым моментом, ускорение и момент инерции которого точно определены
Стенд измерения остаточного некомпенсированного момента

## Slide 17
Стенд измерения остаточного некомпенсированного момента

## Slide 18
Стороны маховика измеряются с помощью штангенциркуля ШЦЦ-I-125-0,01 с погрешностью 0,03 мм.
Масса маховика измеряется на весах EK-12Ki с пределом допускаемой погрешности ±3 г.
Рассчитывается плотность материала
Рассчитывается масса составных частей
Определяется момент инерции составных частей
Определяется суммарный момент инерции
Погрешность определяется по формуле:
Аттестация стенда. Измерение момента инерции маховика

## Slide 19
Маховик устанавливается на беcколлекторный двигатель ДБМ-40.
Двигатель ускоряется по трапециевидному закону. Скорость двигателя измеряется по датчику угла ЛИР-ДА190К (№ ФИФ ОЕИ 80050-20).
Погрешность измерения ускорения определяется многократными измерениями
Итоговая погрешность измерения тестового момента:
Аттестация стенда. Измерение ускорения маховика

## Slide 20
Аттестация стенда. Погрешность гироскопа

## Slide 21
Аттестация стенда
Номер в реестре: ФР.1.28.2024.49055

## Slide 22
Глава 4. Экспериментальное измерение некомпенсированного момента ОМС

## Slide 23
Измерение некомпенсированного момента. Ось Z

## Slide 24
Измерение некомпенсированного момента. Ось Y

## Slide 25
Итоговый момент определяется как отношение ускорений рамы при перенацеливании и при тестовом воздействии
Где - ускорение рамы при повороте ОМС; - ускорение рамы при тестовом воздействии;
- эталонный момент маховика, равный 0,005 Н·м
Измерение некомпенсированного момента

## Slide 26
размерность |  |  |  |  | M | М | 
Параметр | Коэффициент редукции | Момент инерции подвижной части | Расчётный момент инерции маховика | Добавочный момент инерции | Радиус наружный кольца | Радиус внутренний кольца | Удельный вес материала кольца (латунь)
маховик по Y | 160 | 2,5600 | 0,0159 | 0,0015 | 0,0955 | 0,0725 | 8500
маховик по Z | 160 | 1,9000 | 0,0119 | 0,0011 | 0,1050 | 0,0900 | 8500
размерность |  |  |  |  | M | М | 
Параметр | Коэффициент редукции | Момент инерции подвижной части | Расчётный момент инерции маховика | Добавочный момент инерции | Радиус наружный кольца | Радиус внутренний кольца | Удельный вес материала кольца (латунь)
маховик по Y | 160 | 2,5600 | 0,0159 | 0,0015 | 0,0955 | 0,0725 | 8500
маховик по Z | 160 | 1,9000 | 0,0119 | 0,0011 | 0,1050 | 0,0900 | 8500
Расчет добавочных колец

## Slide 27
Измерение реактивного момента. Ось Y

## Slide 28
Измерение реактивного момента. Ось Z

## Slide 29
Анализ колебаний спутника. Ось Z

## Slide 30
Анализ колебаний спутника. Ось Z

## Slide 31
Анализ колебаний спутника. Ось Y

## Slide 32
Применение стенда для настройки оптических систем

## Slide 33
Проведен анализ методов измерения реактивного момента
Разработана методика и стенд для измерения остаточного реактивного момента, возникающего при вращении оптических систем.
Методика измерения прошла аттестацию в Государственном реестре средств измерений.
Достигнута высокая точность — погрешность менее 5%.
Методика может применяться для настройки оптико-механических систем различного назначения
Благодаря измерительному стенду удалось минимизировать реактивный момент нескольких ОМС
В результате исследования реактивного момента, возникающего при перенацеливании оптических систем:
Заключение

## Slide 34
Апробация
XV Международная конференция «Прикладная оптика–2022» 2022 Санкт-Петербург, Россия
XХV Всероссийская научно-технические конференция молодых учёных «Навигация и управление движением» 2023 Санкт-Петербург, Россия;
VI Научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов «Будущее предприятия – в творчестве молодых» 2024 г. Санкт-Петербург. Россия;
Основные теоретические и практические результаты диссертации изложены в 3 публикациях в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных в действующем перечне ВАК.
Публикации

## Slide 35
Научные положения
Использование результатов наземных измерений реактивного момента позволяет прогнозировать динамическое воздействие на космическая аппарат
Остаточный реактивный момент является источником колебаний космического аппарата, которые увеличивают нагрузку на систему ориентации и могут приводить к снижению качества изображения.
Применение разработанного измерительного стенда позволяет повысить точность оценки остаточного реактивного момента различных оптико-механической системы.