## Slide 1
Исследование воздействия реактивного момента, возникающего при перенацеливании оптических систем космического назначения
Санкт-Петербург
2025 г.
Научный руководитель:
к.т.н, доцент кафедры ЛИНС - Ларионов Д.Ю.
Кафедра лазерных измерительных и навигационных систем
(ЛИНС)
Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет
Россия, 197376, С.-Петербург,
ул. пр.Попова, 5
Белан Илья Михайлович

## Slide 2
Рост требований к пространственному разрешению и чувствительности у объективов
Увеличение геометрических размеров оптических систем
Разработка метода измерения реактивного момента ОМС.
Оптимизация методов компенсации на основе измерений
Решение
Система стабилизации КА не обеспечивает требуемого уровня подавления возмущающего воздействия
Возникают остаточные угловые колебания КА
Актуальность исследований
Размытие изображения

## Slide 3
Анализ существующих методов и средств измерения реактивного момента;
Разработка аналитической модели расчёта реактивных моментов;
Разработка и изготовление стенда измерения остаточного реактивного момента;
Анализ динамики формирования реактивных моментов при повороте оси визирной оптической системы;
Разработка алгоритма управления приводом поворота с минимизацией пиков рывка и реактивных моментов;
Анализ качества изображения после компенсации на лётном образце оптической системы
Цель и задачи
Целью является разработка методов оценки и снижения остаточного реактивного момента, направленных на повышение эффективности работы системы стабилизации КА.
Задачи:

## Slide 4
Глава 1. Анализ методов и средств измерения реактивного момента

## Slide 5
Размытие изображения и влияние реактивного момента на ЧКХ

## Slide 6
Анализ существующих методов
Solar Dynamics Observatory [1]
Euclid [2]
[1] Liu K. C., Maghami P., Blaurock C. Reaction wheel disturbance modeling, jitter analysis, and validation tests for solar dynamics observatory //AIAA Guidance, Navigation and Control Conference and Exhibit. – 2008. – С. 7232.
[2] Llorente J. S. et al. Euclid AOCS-highest pointing stability for dark universe investigation //EUCASS 2019. – 2019.

## Slide 7
Критерий | Стенд из статьи А.В. Гончарука и соавт. («Вестник СибГАУ», 2013) | Требуется
Измеряемый момент | Момент на валу | Итоговый некомпенсированный момент на корпус
Учёт резонансов и кинематических погрешностей | Вал жёстко соединён с имитатором инерции Частотный анализ делают по FFT, но это колебания нагрузки, а не реакция основания. | Необходим учёт резонансов полной конструкции
Нагрузка | Имитатор нагрузки | Подвижная часть ОМС
Анализ существующих методов

## Slide 8
Глава 2. Объект исследования и математическое описание реактивных моментов

## Slide 9
ОМС представлена зеркальным блоком, установленным в кардане с двумя степенями свободы (оси OY и OZ).
Центр масс зеркального блока смещён относительно центра кардана на расстояние r.
Поворот осуществляется приводами с компенсацией реактивного момента маховиками.
моменты инерции зеркального блока
моменты инерции маховиков
угловые ускорения двигателей
смещение центра кардана от центра масс корпуса
смещение центра масс зеркального блока от центра кардана
Математическое описание влияния остаточного момента на основание

## Slide 10
Проекция сил в СК спутника
Реактивный момент в карданном узле ОМС
Моменты относительно центра масс спутника
Итоговое выражения момента на корпус КА
Математическое описание влияния остаточного момента на основание

## Slide 11
Математическое описание влияния остаточного момента на основание

## Slide 12
Алгоритм управления двигателем

## Slide 13
Критерии оптимальности:
Минимальный рывок (производная ускорения)
Минимальное пиковое ускорение
Алгоритм управления двигателем

## Slide 14
Глава 3. Разработка и создание стенда измерения некомпенсированного остаточного момента

## Slide 15
Chart: 
| 0 | 0.10249999999999998 | 0.20500000000000004 | 0.30750000000000038 | 0.41000000000000031 | 0.51249999999999996 | 0.6150000000000011 | 0.71749999999999992 | 0.82000000000000062 | 0.92249999999999999 | 1.0249999999999975 | 1.1274999999999977 | 1.23 | 1.3325 | 1.4349999999999969 | 1.5374999999999972 | 1.6400000000000001 | 1.7424999999999984 | 1.845 | 1.947499999999998 | 2.0499999999999998 | 2.1524999999999967 | 2.2549999999999999 | 2.3574999999999977 | 2.46 | 2.5625 | 2.665 | 2.7674999999999996 | 2.8699999999999997 | 2.9724999999999953 | 3.0749999999999997 | 3.1774999999999998 | 3.2800000000000002 | 3.3824999999999967 | 3.4849999999999999 | 3.5874999999999999 | 3.69 | 3.7925 | 3.8949999999999987 | 3.9974999999999987 | 4.0999999999999996
Возмущающий момент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма ряда | 0 | -0.00097982 | -0.0015719 | 0.0051012 | -0.0012897 | -0.046879 | -0.099914 | -0.10966 | -0.093656 | -0.097173 | -0.10736 | -0.097626 | -0.093342 | -0.10925 | -0.10104 | -0.048827 | -0.0021336 | 0.0053048 | -0.0014646 | -0.001052 | -4.7549e-08 | 0.00090878 | 0.0016683 | -0.0048853 | 0.00049398 | 0.044942 | 0.098729 | 0.11005 | 0.093998 | 0.096728 | 0.10733 | 0.098086 | 0.093057 | 0.10881 | 0.10212 | 0.050782 | 0.003026 | -0.0054947 | 0.0013462 | 0.001125 | 3.8e-07 | 0
Узел подвеса стенда представляет собой колебательное звено первого порядка
Моделирование работы стенда

## Slide 16
Оптическая система помещается в узел подвеса устройства измерения. При выполнении поворота блока зеркал оптической системы, возникает некомпенсированный момент на основание подвеса. Вследствие чего вся
рама подвеса совершает колебания. Скорость этих колебаний регистрирует волоконно-оптический гироскоп.
По измерениям гироскопа находим некомпенсированный момент.
𝐽− Момент инерции стенда с оптической системой, кг∙м
∆𝑡−период между фиксируемыми соседними значениями угловой скорости, с
Ускорение колебаний рамы при перенацеливании сравнивается с ускорением колебаний, вызыванным тестовым моментом, ускорение и момент инерции которого точно определены
Стенд измерения остаточного некомпенсированного момента

## Slide 17
Стенд измерения остаточного некомпенсированного момента

## Slide 18
Аттестация стенда. Погрешность гироскопа

## Slide 19
Аттестация стенда
Номер в реестре: ФР.1.28.2024.49055

## Slide 20
Глава 4. Экспериментальное измерение некомпенсированного момента ОМС

## Slide 21
Измерение некомпенсированного момента. Ось Z

## Slide 22
Измерение некомпенсированного момента. Ось Y

## Slide 23
Итоговый момент определяется как отношение ускорений рамы при перенацеливании и при тестовом воздействии
Где - ускорение рамы при повороте ОМС; - ускорение рамы при тестовом воздействии;
- эталонный момент маховика, равный 0,005 Н·м
Измерение некомпенсированного момента
Реактивный момент (Ось Z)
Реактивный момент (Ось Y)

## Slide 24
размерность |  |  |  |  | M | М | 
Параметр | Коэффициент редукции | Момент инерции подвижной части | Расчётный момент инерции маховика | Добавочный момент инерции | Радиус наружный кольца | Радиус внутренний кольца | Удельный вес материала кольца (латунь)
маховик по Y | 161 | 2,5600 | 0,0159 | 0,0015 | 0,0955 | 0,0725 | 8500
маховик по Z | 160 | 1,9000 | 0,0119 | 0,0011 | 0,1050 | 0,0900 | 8500
размерность |  |  |  |  | M | М | 
Параметр | Коэффициент редукции | Момент инерции подвижной части | Расчётный момент инерции маховика | Добавочный момент инерции | Радиус наружный кольца | Радиус внутренний кольца | Удельный вес материала кольца (латунь)
маховик по Y | 161 | 2,5600 | 0,0159 | 0,0015 | 0,0955 | 0,0725 | 8500
маховик по Z | 160 | 1,9000 | 0,0119 | 0,0011 | 0,1050 | 0,0900 | 8500
Расчет добавочных колец

## Slide 25
Измерение реактивного момента. Ось Y

## Slide 26
Измерение реактивного момента. Ось Z

## Slide 27
Анализ колебаний спутника. Ось Z

## Slide 28
Анализ колебаний спутника. Ось Z

## Slide 29
Анализ колебаний спутника. Ось Y

## Slide 30
Применение стенда для настройки оптических систем

## Slide 31
Проведен анализ методов измерения реактивного момента
Разработана методика и стенд для измерения остаточного реактивного момента, возникающего при вращении оптических систем.
Методика измерения прошла аттестацию в Государственном реестре средств измерений.
Достигнута высокая точность — погрешность менее 5%.
Методика может применяться для настройки оптико-механических систем различного назначения
Благодаря измерительному стенду удалось минимизировать реактивный момент нескольких ОМС
В результате исследования реактивного момента, возникающего при перенацеливании оптических систем:
Заключение

## Slide 32
Апробация
XV Международная конференция «Прикладная оптика–2022» 2022 Санкт-Петербург, Россия
XХV Всероссийская научно-технические конференция молодых учёных «Навигация и управление движением» 2023 Санкт-Петербург, Россия;
VI Научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов «Будущее предприятия – в творчестве молодых» 2024 г. Санкт-Петербург. Россия;
Основные теоретические и практические результаты диссертации изложены в 3 публикациях в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных в действующем перечне ВАК.
Публикации

## Slide 33
Научные положения
Стенд позволяет выполнять измерения реактивного момента, что может быть подтверждено метрологически.
Математические выражения, описывающие динамику оптико-механической системы, позволяют сформулировать методику измерений некомпенсированного реактивного момента.
Использование стенда для измерения реактивного момента позволяет улучшить качество изображения на матрице КА путем настройки алгоритма стабилизации