## Slide 1
Исследование воздействия реактивного момента, возникающего при перенацеливании оптических систем космического назначения
Санкт-Петербург
2025 г.
Научный руководитель:
к.т.н, доцент кафедры ЛИНС - Ларионов Д.Ю.
Кафедра лазерных измерительных и навигационных систем
(ЛИНС)
Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет
Россия, 197376, С.-Петербург,
ул. пр.Попова, 5
Белан Илья Михайлович

## Slide 2
Рост требований к пространственному разрешению и чувствительности у объективов
Увеличение геометрических размеров оптических систем
Разработка метода измерения реактивного момента ОМС.
Оптимизация методов компенсации на основе измерений
Решение
Система стабилизации КА не обеспечивает требуемого уровня подавления возмущающего воздействия
Возникают остаточные угловые колебания КА
Актуальность исследований
Размытие изображения

## Slide 3
Анализ существующих методов и средств измерения реактивного момента;
Разработка аналитической модели расчёта реактивных моментов;
Разработка и изготовление стенда измерения остаточного реактивного момента;
Анализ динамики формирования реактивных моментов при повороте визирной оси оптической системы;
Разработка алгоритма управления приводом поворота с минимизацией пиков рывка и реактивных моментов;
Цель и задачи
Целью является разработка метода измерения реактивного момента оптико-механической системы КА, обеспечивающего необходимую информационную основу для выбора оптимальных параметров компенсации.
Задачи:

## Slide 4
Глава 1. Анализ методов и средств измерения реактивного момента

## Slide 5
Критерий | Стенд из статьи А.В. Гончарука и соавт. («Вестник СибГАУ», 2013) | Требуется
Измеряемый момент | Момент на валу | Итоговый некомпенсированный момент на корпус
Учёт резонансов и кинематических погрешностей | Вал жёстко соединён с имитатором инерции Частотный анализ делают по FFT, но это колебания нагрузки, а не реакция основания. | Необходим учёт резонансов полной конструкции
Нагрузка | Имитатор нагрузки | Подвижная часть ОМС
Анализ существующих методов

## Slide 6
ОМС представлена зеркальным блоком, установленным в кардане с двумя степенями свободы (оси OY и OZ).
Центр масс зеркального блока смещён относительно центра кардана на расстояние r.
Поворот осуществляется приводами с компенсацией реактивного момента маховиками.
моменты инерции зеркального блока
моменты инерции маховиков
угловые ускорения двигателей
смещение центра кардана от центра масс корпуса
смещение центра масс зеркального блока от центра кардана
Математическое описание влияния остаточного момента на основание

## Slide 7
Проекция сил в СК спутника
Реактивный момент в карданном узле ОМС
Моменты относительно центра масс спутника
Итоговое выражения момента на корпус КА
Математическое описание влияния остаточного момента на основание

## Slide 8
Глава 2. Разработка стенда измерения некомпенсированного остаточного момента

## Slide 9
Оптическая система помещается в узел подвеса устройства измерения. При выполнении поворота блока зеркал оптической системы, возникает некомпенсированный момент на основание подвеса. Вследствие чего вся
рама подвеса совершает колебания. Скорость этих колебаний регистрирует лазерный гироскоп.
По измерениям гироскопа находим некомпенсированный момент.
𝐽− Момент инерции стенда с оптической системой, кг∙м
∆𝑡−период между фиксируемыми соседними значениями угловой скорости, с
Ускорение колебаний рамы при перенацеливании сравнивается с ускорением колебаний, вызыванным тестовым моментом, ускорение и момент инерции которого точно определены
Стенд измерения остаточного некомпенсированного момента

## Slide 10
Стенд измерения остаточного некомпенсированного момента

## Slide 11
Chart: 
| 0 | 0.10249999999999998 | 0.20500000000000004 | 0.30750000000000038 | 0.41000000000000031 | 0.51249999999999996 | 0.6150000000000011 | 0.71749999999999992 | 0.82000000000000062 | 0.92249999999999999 | 1.0249999999999975 | 1.1274999999999977 | 1.23 | 1.3325 | 1.4349999999999969 | 1.5374999999999972 | 1.6400000000000001 | 1.7424999999999984 | 1.845 | 1.947499999999998 | 2.0499999999999998 | 2.1524999999999967 | 2.2549999999999999 | 2.3574999999999977 | 2.46 | 2.5625 | 2.665 | 2.7674999999999996 | 2.8699999999999997 | 2.9724999999999953 | 3.0749999999999997 | 3.1774999999999998 | 3.2800000000000002 | 3.3824999999999967 | 3.4849999999999999 | 3.5874999999999999 | 3.69 | 3.7925 | 3.8949999999999987 | 3.9974999999999987 | 4.0999999999999996
Возмущающий момент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма ряда | 0 | -0.00097982 | -0.0015719 | 0.0051012 | -0.0012897 | -0.046879 | -0.099914 | -0.10966 | -0.093656 | -0.097173 | -0.10736 | -0.097626 | -0.093342 | -0.10925 | -0.10104 | -0.048827 | -0.0021336 | 0.0053048 | -0.0014646 | -0.001052 | -4.7549e-08 | 0.00090878 | 0.0016683 | -0.0048853 | 0.00049398 | 0.044942 | 0.098729 | 0.11005 | 0.093998 | 0.096728 | 0.10733 | 0.098086 | 0.093057 | 0.10881 | 0.10212 | 0.050782 | 0.003026 | -0.0054947 | 0.0013462 | 0.001125 | 3.8e-07 | 0
Узел подвеса стенда представляет собой колебательное звено первого порядка
Моделирование работы стенда

## Slide 12
Стороны маховика измеряются с помощью штангенциркуля ШЦЦ-I-125-0,01 с погрешностью 0,03 мм.
Масса маховика измеряется на весах EK-12Ki с пределом допускаемой погрешности ±3 г.
Рассчитывается плотность материала
Рассчитывается масса составных частей
Определяется момент инерции составных частей
Определяется суммарный момент инерции
Погрешность определяется по формуле:
Аттестация стенда. Измерение момента инерции маховика

## Slide 13
Маховик устанавливается на беcколлекторный двигатель ДБМ-40.
Двигатель ускоряется по трапециевидному закону. Скорость двигателя измеряется по датчику угла ЛИР-ДА190К (№ ФИФ ОЕИ 80050-20).
Погрешность измерения ускорения определяется многократными измерениями
Итоговая погрешность измерения тестового момента:
Аттестация стенда. Измерение ускорения маховика

## Slide 14
Аттестация стенда. Погрешность гироскопа

## Slide 15
Аттестация стенда
Номер в реестре: ФР.1.28.2024.49055

## Slide 16
Глава 3. Экспериментальное измерение некомпенсированного момента ОМС

## Slide 17
Измерение некомпенсированного момента. Ось Z

## Slide 18
Измерение некомпенсированного момента. Ось Y

## Slide 19
Итоговый момент определяется как отношение ускорений рамы при перенацеливании и при тестовом воздействии
Где - ускорение рамы при перенацеливании; - ускорение рамы при тестовом воздействии;
- эталонный момент маховика, равный 0,005 Н·м
Измерение некомпенсированного момента

## Slide 20
размерность |  |  |  |  |  | м | м | 
Параметр | Коэффициент редукции | Момент инерции подвижной части | Расчётный момент инерции маховика | Момент инерции маховика по чертежу | Добавочный момент инерции | Радиус наружный кольца | Радиус внутренний кольца | Удельный вес материала кольца (латунь)
маховик по Z | 160 | 1,9000 | 0,0119 | 0,0113 | 0,0006 | 0,1050 | 0,0900 | 8500
маховик по Y | 161 | 2,84 | 0,0176 | 0,0169 | 0,0007 | 0,0955 | 0,0725 | 8500
размерность |  |  |  |  |  | м | м | 
Параметр | Коэффициент редукции | Момент инерции подвижной части | Расчётный момент инерции маховика | Момент инерции маховика по чертежу | Добавочный момент инерции | Радиус наружный кольца | Радиус внутренний кольца | Удельный вес материала кольца (латунь)
маховик по Z | 160 | 1,9000 | 0,0119 | 0,0113 | 0,0006 | 0,1050 | 0,0900 | 8500
маховик по Y | 161 | 2,84 | 0,0176 | 0,0169 | 0,0007 | 0,0955 | 0,0725 | 8500
Расчет добавочных колец

## Slide 21
Анализ колебаний спутника. Ось Z

## Slide 22
Анализ колебаний спутника. Ось Y

## Slide 23
фокусное расстояние
Размытие по осям OY и OZ:
Размытие по оси OХ:
Анализ колебаний спутника. Размытие изображения

## Slide 24
S-кривая обеспечивает плавное изменение ускорения - отсутствие резких скачков моментов.
Минимизация возбуждения собственных колебаний КА.
Снижение резонансных эффектов, основная энергоёмкость спектра сосредоточена вблизи нуля герц.
Алгоритм управления двигателем

## Slide 25
Критерии оптимальности:
Минимальный рывок (производная ускорения)
Минимальное пиковое ускорение
Алгоритм управления двигателем

## Slide 26
Измерение реактивного момента

## Slide 27
Измерение реактивного момента

## Slide 29
Проведен анализ методов измерения реактивного момента
Разработана методика и стенд для измерения остаточного реактивного момента, возникающего при вращении оптических систем.
Методика измерения прошла аттестацию в Государственном реестре средств измерений.
Достигнута высокая точность — погрешность менее 5%.
Методика может применяться для настройки оптико-механических систем различного назначения
Благодаря измерительному стенду удалось минимизировать реактивный момент нескольких ОМС
В результате исследования реактивного момента, возникающего при перенацеливании оптических систем:
Заключение

## Slide 30
Апробация
• Белан И.М., Ларионов. Д.Ю, "Стенд измерения остаточного реактивного момента" "XV международной конференции ПО-2022"
Белан И. Ларионов Д. Стенд измерения остаточного реактивного момента // VI Научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов «Будущее предприятия – в творчестве молодых» 27 мая - 9 июня 2024 г. Санкт-Петербург. Россия
Основные теоретические и практические результаты диссертации изложены в 3 публикациях в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных в действующем перечне ВАК,
Публикации

## Slide 31
Научные положения
Использование стенда для измерения реактивного момента позволяет минимизировать размытие изображения на матрице КА путем оптимизации вращения двигателей блока зеркал
Предложен метод измерения реактивного момента аппаратуры в наземных условиях, позволяющий использовать результаты измерений для предсказания реактивных воздействий на КА на орбите
Математическое описание объекта исследования с точки зрения последующего расчета реактивных моментов, возникающих в конкретной конструкции при перенацеливании оптической системы